Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 01/05/15 a 11/05/15 |  |  |  |

|  | Término da colocação das placas fotovoltaicas; |
| --- | --- |
|  | Término do transporte e instalação do sistema de climatização no mirante; |
|  | Término da instalação dos inversores; |
|  | Atividades no estacionamento; |
|  | Instalação das luminárias no 4º pavimento; |
|  | Término da colocação das placas de ACM na cobertura da entrada; |
|  | Término da instalação das placas fotovoltaicas; |
|  | Acabamento com gesso no adorno do hidrante do 2º ao 5º pavimento; |
|  | Instalação das vidraças no 5º pavimento; |
|  | Início das atividades para rede lógica no 6º pavimento; |
|  | Instalação de novas divisórias no -1 e 5º pavimentos; |