Bloco 11

DATA BOOK

Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 02/06/15 a 11/06/15 |  |  |  |

|  | Impermeabilização nas áreas laváveis no 7º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Requadro para instalação elétrica de automação; |
|  | Quebra da laje para adequação do elevador; |
|  | Colocação das pias nos BWC PNE do -1 ao 5º pavimento; |
|  | Início das atividades com mobiliário; |
|  | Colocação do rodapé da passarela; |
|  | Limpeza das fachadas de vidro; |
|  | Acabamentos no almoxarifado em baixo da escada; |