Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 05/01/2015 a 19/01/2015 |  |  |  |

|  | Início da instalação das divisórias do 3º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Início da instalação das divisórias do 4º pavimento; |
|  | Início da instalação das divisórias do 2º pavimento; |
|  | Início da instalação das divisórias do 5º pavimento; |
|  | Início do assentamento do piso do Subsolo; |
|  | Início da regularização do piso dos banheiros do 7º pavimento; |
|  | Assentamento dos revestimentos cerâmicos do banheiro da garagem; |
|  | Início da instalação do forro nos banheiros do 2º pavimento; |
|  | Início da instalação de um suporte para o balancim, para eventual manutenção das fachadas; |
|  | Desinstalação da grua; |
|  | Corrimão instalado muito próximo à escada, impossibilitando a utilização correta do mesmo; |
|  | Término da instalação de toda marmoraria dos banheiros do subsolo ao 5º pavimento; |