Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 06/03/15 a 23/03/15 |  |  |  |

|  | Início da instalação das portas corta fogo da garagem até o 7º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Pintura do estacionamento nos fundos do bloco; |
|  | Assentamento dos azulejos na recepção do 6º pavimento; |
|  | Instalação do acabamento em granito no chafariz; |
|  | Início da instalação da cobertura da passarela; |
|  | Colocação dos espelhos dos banheiros do -1º ao 5º pavimento; |
|  | Início dos acabamentos das placas ACM e vidros no Mirante; |
|  | Início da pintura no 4º pavimento; |
|  | Início da pintura no 3º pavimento; |
|  | Instalação dos acabamentos em granito para os visores no 2º pavimento; |
|  | Início da colocação das soleiras no térreo; |
|  | Colocação do rodapé no subsolo; |