Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 12/05/15 a 21/05/15 |  |  |  |

|  | Instalação SPDA; |
| --- | --- |
|  | Término da instalação das caixas d’agua para distribuição; |
|  | Início das atividades com revestimentos cerâmicos no térreo; |
|  | Início da instalação do sistema de alarme de incêndio; |
|  | Sistema de captação de água na cobertura da entrada principal do bloco; |
|  | Instalação das bombas da rede hidráulica; |
|  | Alocação do gerador; |
|  | Pintura no 5º pavimento; |
|  | Início das atividades do almoxarifado em baixo da escada; |
|  | Colocação de soleiras no 6º pavimento; |
|  | Instalação de novas divisórias de gesso no 5º pavimento; |
|  | Acabamentos nos pilares no 2º pavimento; |
|  | Colocação dos rodapés na escada em todos os pavimentos; |
|  | Início das atividades com o forro removível; |
|  | Instalação da porta de segurança no multiatentimento; |
|  | Colocação do mosaico no multiatendimento; |
|  | Término da instalação das placas ACM; |
|  | Término da instalação do corrimão; |