Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 12/06/15 a 19/06/15 |  |  |  |

|  | Término no acabamento das placas de ACM; |
| --- | --- |
|  | Rejuntamento no revestimento cerâmico do 7º pavimento; |
|  | Pintura no Mirante; |
|  | Nova instalação do elevador 1; |
|  | Início das atividades com revestimento cerâmico no mirante; |
|  | Término do requadro para instalação elétrica de automação; |
|  | Início das atividades com o piso vinílico na escadaria; |
|  | Término das atividades com o piso vinílico no 2º ao 5º pavimento; |
|  | Acabamentos com cantoneira em todos os banheiros; |
|  | Atividades com o mobiliário; |
|  | Início das atividades com as pastilhas na lâmina d’agua; |
|  | Início das atividades com o piso vinílico no térreo; |