Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 12/12/14 a 25/12/14 |  |  |  |

|  | Assentamento do piso dos banheiros e DML do 2º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Assentamento do piso dos banheiros e DML do 3º pavimento; |
|  | Início do assentamento do piso dos banheiros e DML do 5º pavimento; |
|  | instalação das placas de ACM da garagem até o 7º pavimento; |
|  | Término da instalação do elevador 2; |
|  | Construção da base para o gerador; |
|  | Realizada a Impermeabilização de todo o Mirante; |
|  | Instalação de todo corrimão; |
|  | Término da concretagem da passarela; |