Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 26/01/15 a 09/02/15 |  |  |  |

|  | Início da instalação das divisórias do 3º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Início da instalação das divisórias do 4º pavimento; |
|  | Início da instalação das divisórias do 2º pavimento; |
|  | Início da instalação das divisórias do 5º pavimento; |
|  | Início do assentamento do piso do Subsolo; |
|  | Início da regularização do piso dos banheiros do 7º pavimento; |
|  | Assentamento dos revestimentos cerâmicos do banheiro da garagem; |
|  | Início da instalação de um suporte para o balancim, para eventual manutenção nas fachadas; |
|  | Desinstalação da grua; |
|  | Corrimão instalado muito próximo à escada, impossibilitando a utilização correta do mesmo; |
|  | Construção da estrutura para receber o jardim; |
|  | Regularização da impermeabilização do mirante; |
|  | Construção da laje do elevador; |
|  | Início da instalação do granito ao lado da escada; |
|  | Início das atividades elétricas nas divisórias de dry wall do 2º ao 7º pavimento; |