Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 20/06/15 a 23/07/2015 |  |  |  |

|  | Nova instalação do elevador 1; |
| --- | --- |
|  | Colocação do forro no 6º pavimento; |
|  | Término das atividades com o piso vinílico na escadaria; |
|  | Colocação das pias de granito nas lavanderias |
|  | Término das atividades com revestimentos cerâmicos na lâmina d’agua |
|  | Início das atividades com o gradil para proteção dos geradores e transformadores |
|  | Instalações nas bombas hidráulicas; |
|  | Instalação do gradil para proteção dos geradores e transformadores; |
|  | Término da colocação do forro no 7º pavimento; |
|  | Início da instalação dos condicionadores Split no 6º pavimento; |
|  | Início da instalação das vidrarias na lavanderia; |
|  | Início da instalação das vidrarias no 6º pavimento; |
|  | Término da instalação das placas de dry wall; |
|  | Mudança no 4º andar; |
|  | Mudança no térreo; |
|  | Instalação do mosaico; |