Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 21/04/15 a 30/04/15 |  |  |  |

|  | Revestimentos cerâmicos em 2 banheiros do 6º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Instalação dos mictórios do -1 ao 5º pavimento; |
|  | Instalação das pias no DML do -1 ao 5º pavimento; |
|  | Colocação das esquadrias no -1; |
|  | Início das atividades no estacionamento; |
|  | Término da instalação do corrimão na passarela; |
|  | Extensão da passarela com uma calçada no adorno do bloco; |
|  | Início da colocação das placas fotovoltaicas; |
|  | Início do transporte e instalação do sistema de climatização no mirante; |
|  | Colocação de 4 caixas d’agua no mirante; |
|  | Início da instalação das placas para medição da atividade das placas fotovoltaicas; |
|  | Revestimento cerâmico no DML no 7º pavimento; |
|  | Pintura do 4º pavimento; |
|  | Início das atividades com rejunte no -1; |
|  | Término das atividades no jardim; |