Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 22/08/2014 a 24/11/2014 |  |  |  |

|  | Formas em madeiras + fixadores metálicos para concretagem dos pilares; |
| --- | --- |
|  | Detalhe das formas em madeiras + fixadores metálicos para concretagem dos pilares; |
|  | Esperas + amarração dos estribos; |
|  | Esperas de aço para protensão da laje; |
|  | Retirada das formas - Aconselha-se uso de capacete e cinto de segurança conforme NBR/ABNT; |
|  | Detalhe Bicheira - Aconselha-se a vibração do concreto conforme o tipo de agregado e a densidade da armação + respeitar a altura máxima de lançamento conforme NBR/ABNT; |