Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 24/03/15 a 30/03/15 |  |  |  |

|  | Início da instalação da estrutura para as placas fotovoltaicas; |
| --- | --- |
|  | Instalação do elevador 3; |
|  | Instalação das portas de alumínio nos banheiros do -1º ao 5º pavimento; |
|  | Preparação do Dry Wall para o recebimento da pintura no 4º pavimento; |
|  | Impermeabilização para recebimento do piso no 2º pavimento; |
|  | Início da colocação do granito na frente dos elevadores do -1º ao 5º pavimento; |
|  | Fechamento dos pilares com portas de madeira no -1º andar; |
|  | Impermeabilização para recebimento do piso no 4º pavimento; |
|  | Instalação dos metais nos banheiros do -1 ao 5º pavimento; |
|  | Instalação dos vasos sanitários nos banheiros do -1 ao 5º pavimento; |
|  | Assentamento do piso de PVC no 2º pavimento; |
|  | Início do assentamento do piso no mirante; |